附表

项目名称：病媒实验室改造采购

项目编号：  WZCDC20200003

报 价 函

致：梧州疾病预防控制中心

根据贵单位病媒实验室改造采购采购文件，项目编号 WZCDC20200003号，正式授权下述签字人          报价单位名                       ，提交下述文件正本一份。

一、报价表

二、项目质量服务承诺书

三、资格证明文件和报价人须知要求报价人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招投标文件，病媒实验室改造采购项目，

总报价：（人民币大写）                              （小写：        元 ）。

2.我方同意在招投标文件规定的报价截止时间起遵循本报价文件，并在报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.投标文件需提供1.法人身份证复印件2. 授权书及授权代理人的身份证件3. 营业执照复印件4. 项目报价函5. 服务承诺书，缺一不可，并用文件袋密封好。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

6.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                  邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户银行名称：                           帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人盖公章：

报价日期：

病媒实验室改造参数

| 序号 | 类别 | 产品/材料名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修实验室 | 铝合金门 | 2个 | 材质：76型 铝合金 1.1厚 |
| 2 |  | 铝合金隔墙 | 2幅 | 材质：76型铝合金 1.1厚 |
| 3 |  | 铝合金不锈钢网 | 2幅 | 材质：76型铝合金 1.1厚 |
| 4 |  | 安装插座、开关 | 20位 | 电线：华光或同等档次以上品 插座开关：三顺或同等档次以上品 |
| 5 |  | 进水管 | 12米 | 品牌：五一 |
| 6 |  | 排水管 | 24米 | 品牌：五一 |
| 7 |  | 高腰水阀 | 4个 |  |
| 8 |  | 角阀 | 4个 |  |
| 9 |  | 高压水管 | 4条 |  |
| 10 |  | 洗手盘下水器 | 4套 | 品牌：品妃或同等档次以上品 |
| 11 |  | 排风扇 | 3台 | 尺寸：12寸 品牌：金羚或同等档次以上品 |
| 12 |  | 墙面翻新 | 120㎡ | 满刮三遍，防水腻子粉 |
| 13 |  | （1）安装洗手盘 | 4个 |  |
| 14 |  | （2）安装排水管 | 24米 |  |
| 15 |  | 安装进水管 | 20米 |  |
| 16 |  | 开过墙孔 | 2个 |  |
| 17 |  | 抽风系统安装费 |  |  |
| 18 | 实验室基本设施 | 不锈钢室验室工作台 | 7个 | 材质：304不锈钢 1.0厚 板、管，. |
| 19 |  | 不锈钢饲养架 | 4个 | 材质：304不锈钢 1.0厚 管 |
| 20 |  | 养蚊笼 | 6个 | 材质：304不锈钢板、 孔径0.6mm金刚网 |
| 21 |  | 饲养缸 | 6个 | 材质：钢化玻璃 1.0厚 |
| 22 |  | 不锈钢筛网 | 3米 |  |