附表

项目名称：病媒实验室空调采购项目

项目编号：  WZCDC2020002

报 价 函

致：梧州疾病预防控制中心

根据贵单位病媒实验室空调采购文件，项目编号 WZCDC2020002号，正式授权下述签字人          报价单位名                       ，提交下述文件正本一份。

一、报价表

二、项目质量服务承诺书

三、资格证明文件和报价人须知要求报价人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招投标文件，病媒实验室空调采购项目，

总报价：（人民币大写）                              （小写：        元 ）。

2.我方同意在招投标文件规定的报价截止时间起遵循本报价文件，并在报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.投标文件需提供1.法人身份证复印件2. 授权书及授权代理人的身份证件3. 营业执照复印件4. 项目报价函5. 服务承诺书，缺一不可，并用文件袋密封好。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

6.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                  邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户银行名称：                           帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人盖公章：

报价日期：

病媒实验室恒温恒湿空调参数

| 空调品牌 | 型号 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美的、格力、华宝 | 恒温恒湿精密空调5.5KW；内机型号MAV006T1N2S，外机型号MA0072N，加湿组件型号MAV008.D.3 | 2 | 1、 制冷量：≥5.5KW。 2、风机采用高效低噪的，EC风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量≥1500m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音。 3、温度控制范围满足：+17℃～+27℃（可调）；湿度控制范围满足：40%～60%RH（可调），加热量：3.5KW,加湿量：2.5kg/h。 4、送风方式：前上侧水平送风。 5.采用高能效比的直流变频压缩机，能效比≥2.9。 6.机组为超宽输入电压设计，来电自启动功能，且整机所有元件均适应电压范围应为220V±15%。 7.空调机组具备高低电压自动监测和保护功能； 8.机组标配电源防雷保护功能。 9.机组可具备经济运行模式，对压缩机室内风机运行情况进行智能控制，降低耗电量 | 含税（包含安装，含铜管，支架，等安装辅材） |