
附表

项目名称：病毒核酸提取试剂及耗材采购项目
项目编号：  WZCDC2020005
报 价 函 
致：梧州疾病预防控制中心 

根据贵单位病毒核酸提取试剂及耗材采购项目采购文件，项目编号 WZCDC2020005号，正式授权下述签字人          报价单位名                       ，提交下述文件正本一份。 
一、报价表

二、项目质量服务承诺书

三、资格证明文件和报价人须知要求报价人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招投标文件，病毒核酸提取试剂及耗材采购项目，

总报价：（人民币大写）                              （小写：        元 ）。

2.我方同意在招投标文件规定的报价截止时间起遵循本报价文件，并在报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.投标文件需提供1.法人身份证复印件2. 授权书及授权代理人的身份证件3. 营业执照复印件、医疗器械经营许可证复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件4. 项目报价函5. 服务承诺书，缺一不可，并用文件袋密封好。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

6.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                  邮政编码：                     
电话、电报、传真或电传：                           
开户银行名称：                           帐号：                     
法定代表人或委托代理人签名：                                       
报价人盖公章：                                                     
报价日期：                                                        

采购项目需求一览表
	序号
	名 称
	包装规格
	计量单位
	数量
	技术参数

	1
	病毒核酸提取试剂盒
	64T/盒
	盒
	35
	1、提取原理：磁珠法提取。
2、样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等。
3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装。
4、单次提取时间：≤20分钟。
5、规格：64T/盒。
6、须提供单条提取试剂使用时所需的六联管支架。
7、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月。
▲8、适用本单位现有仪器型号GeneRotex 96,需提供生产厂家的证明文件。
▲9、提供所投产品生产厂家的第一类体外诊断试剂的备案凭证复印件材料，要求产品性能稳定、质量可靠。
▲9、可提供试剂使用前及使用中的技术支持、培训及售后服务。
▲10、试剂在使用过程中，如有任何质量问题，1小时内答复，8小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。

	2
	磁头套
	2个/包
	包
	1000
	1.由医疗级聚丙烯（PP）制成，安全性更高。
2.适用本单位现有仪器型号GeneRotex 96.
3.包装规格：2个/包

	3
	八联排管
	125个/盒
	盒
	20
	1.PCR管管壁薄且均匀，保证了传热速度和样品受热均匀。
2.PCR管管盖更长，在热循环过程中，可承受更大的压力。
3.规格：125排/盒


2第 2 页 共 3 页
34
1

