采购文件

## 一、项目基本情况

1.项目编号：WZCDC2020006

2.项目名称：梧州市放射防护监测服务采购项目

3.采购方式：询价采购

4.预算金额：3.5万元

5.最高限价：3.5万元

6.采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市放射防护监测项目 | 1项 | 根据自治区卫生健康委员会关于印发《2020年广西职业性放射性疾病监测工作方案》的通知以及梧州市卫生健康委员会的要求，采购人拟对梧州市人民医院、藤县人民医院、梧州市龙圩区妇幼保健院、岑溪市归义镇卫生院等4家医疗机构进行放射诊疗设备放射防护监测和放射诊疗场所放射防护监测以及对市内火车站、汽车站等场所行包检测仪进行放射性危害因素监测进行采购。 |

7.合同履行期限：2020年10月25日前完成4家医疗机构放射诊疗设备放射防护监测和放射诊疗场所放射防护监测以及对市内火车站、汽车站等场所行包检测仪进行放射性危害因素监测并出具检测报告。

8.本项目不接受联合体。

## 二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商取得放射卫生技术服务机构资质（须在有效期内），并可以根据认可的业务范围在采购人指定地点广西梧州市（万秀区、长洲区、苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县、龙圩区）从事本项目放射卫生技术服务活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、采购需求（采购项目技术规格、参数及要求）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市放射防护监测项目 | 1 | 项 | 根据自治区卫生健康委员会关于印发《2020年广西职业性放射性疾病监测工作方案》的通知以及梧州市卫生健康委员会的要求，采购人拟对梧州市人民医院、藤县人民医院、梧州市龙圩区妇幼保健院、岑溪市归义镇卫生院等4家医疗机构（DR4台，透视机、乳腺机、CT机、牙科机各2台，DSA1台）进行放射诊疗设备放射防护监测和放射诊疗场所放射防护监测以及对4台行包检测仪进行放射性危害因素监测进行采购。 一、项目内容及要求 （一）放射诊疗设备放射防护监测。 1.放射诊断设备放射防护监测。对4家放射诊断机构的屏片Ｘ射线摄影机、Ｘ射线透视机、数字X射线摄影机（DR）、计算机X射线摄影机（CR）、计算机X射线断层扫描设备（CT）、乳腺DR和数字减影血管造影（DSA）、牙科X射线设备等放射诊断设备的安全防护进行监测，每种类型的放射诊断设备至少监测1台。 其中：屏片X射线摄影机监测指标9项；Ｘ射线透视机监测指标5项；DR设备监测指标17项（通用指标5项，专用指标12项）；CR设备监测指标15项（通用指标8项，专用指标7项）；CT机监测指标9项；乳腺DR设备监测指标12项；DSA设备监测指标8项（通用指标5项，专用指标3项）；口内牙科机6项；全景牙科机5项。 （二） 放射诊疗场所放射防护监测。 对4家放射诊疗机构进行放射诊疗设备监测的同时应开展放射诊疗场所放射防护监测。对没有固定使用机房的移动X射线设备，无需进行相关场所放射防护监测。 1.对放射诊断机房周围及关注点，包括机房四周和楼上楼下屏蔽体外、观察窗、机房门、操作室门、操作人员位等处进行放射防护监测。 2.对放射治疗照射室周围，包括屋顶，进行放射防护监测。 （三）非医疗机构放射性危害因素监测 依据国家相关标准和规范，对4台行包检测仪开展放射工作场所职业病危害因素进行检测。 （四）检测结果及报告要求：出具加盖检测机构公章的检测报告原件以及采样/检验原始记录复印件。（成果文件的数量要求按采购人的要求提交相应数量的检测结果及报告） |
| ▲二、商务最低要求 |  |  |  |  |
| 一、服务期限：2020年10月25日前完成梧州市人民医院、藤县人民医院、梧州市龙圩区妇幼保健院、岑溪市归义镇卫生院等4家医疗机构（DR4台，透视机、乳腺机、CT机、牙科机各2台，DSA1台）放射诊疗设备放射防护监测和放射诊疗场所放射防护监测（含放射诊疗设备检测不合格二次检测，二次检测费用另计）并出具检测报告，完成4台行包检测仪放射性危害因素监测并出具检测报告。 二、成果交付时间及地点： （1）成果交付时间：2020年10月25日前。 （2）服务地点：广西梧州市采购人指定地点。 三、合同签订时间：成交通知书发出之日起10日内。 四、服务商资质要求： 取得CMA认证或CNAS认证资质或放射卫生技术服务机构资质，资质核准项目包括DR、透视机、乳腺机、CT机、牙科机、DSA、行包检测仪的放射卫生防护监测。 五、其他要求：服务商人员、交通、住宿费用自行解决，在检测期间采购人全程监督服务质量；服务商应规范检测方法，通过自行现场检测的方式获取数据，确保数据规范性和可靠性，不得从医疗机构收集已有的检测报告数据作为监测数据，不得再委托其它技术机构进行检测。 六、付款方式、时间和条件： 成交供应商提交最终成果文件后五个工作日内，成交供应商向采购人开出合同总额100%的合法发票，采购人收到发票后10个工作日内向成交供应商支付合同总额100％的款项； 七、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |  |